|  | T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI Silopi İlçe Devlet Hastanesi | Yayın Tarihi:01.07.2011 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Revizyon Tarihi:13.12.18 |
|  |  | Revizyon No:006 |
|  |  | Doküman No:SDH\BL.LS\010 Sayfa No:1\1 |

BİYOKİMYA LABORATUVARI PANİK DEĞERLERİ

| TEST | DÜŞÜK DÜZEY | YÜKSEK DÜZEY |
| --- | --- | --- |
| Kalsiyum | <6 mg/dL | >13 mg/dL |
| Glukoz | <40 mg/dL | >470 mg/dL |
| Potasyum | <2.5 meq/L | >7.0 meq/L (Hemoliz?) |
| Sodyum | <120 meq/L | >155 meq/L |
| Klor | <80meq/L | >120 meq/L |
| Kreatinin | <1 mg/dL | ****** |
| Fosfor | ******** | 10mg/dL |
| CK-MB | ******** | 500U/L |
| Total Bil. | ****** | >15 mg/dL |
| WBC | 2*103/uL | 30*103/uL |
| Hgb | 7g/dL | 22g/dL |