|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| saglik-bakanligi-log-6dcef7a4e70da8cff952.jpg | **T. C.****SAĞLIK BAKANLIĞI****Silopi İlçe Devlet Hastanesi** | Yayın Tarihi:01.02.2010 |
| Revizyon Tarihi:**10.01.19** |
| Revizyon No:005 |
| Doküman No:SDH\MC.PL\005Sayfa No:1\1 |
|  |  |  |  |  |  |

 **CİHAZLARIN GÜNLÜK KONTROLÜNE İLİŞKİN PLAN**

AMAÇ: Tüm cihazların çalışır durumda olup olmadığını kontrol ederek iş devamlılığını sağlamak.

KAPSAM: Ünitede kullanılan tüm cihazları kapsar.

SORUMLU: Ünite sorumlu doktoru ve sorumlu hemşiresi

UYGULAMA:

Saat 08:00 da sterilizasyon ünitesinde bulunan tıbbi cihazların çalışır durumda olup olmadığı testi yapılır

Cihazlar açılarak işlem döngüsünün gerçekleşip gerçekleşmediği kontrolü yapılır

Çalışmayan cihaz için günlük arıza formu doldurularak ilgili birime teslim edilir

İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN:  | KONTROL EDEN: | ONAYLAYAN:  |

 Cihazların kontrol formu