|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOĞUM SALONU TEMİZLİK PLANI … / …** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YÜKSEK RİSKLİ ALAN  (DOĞUM SALONU) | TEMİZLENECEK ALAN | TEMİZLEME SIKLIĞI | TEMİZLEME MADDESİ | SAAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KÜVÖZ | Günlük olarak ve ayrıca görünür kirlenme olduğunda, | Küvöz dezenfektanı.Bez ile silme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doğum masası | Her doğum sonrasında | Su, deterjan Dezenfektan\*  Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tedavi Ve Pansuman Arabaları | Her Kullanım Sonrası | Su, deterjan Dezenfektan\*  Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Yıkama Lavaboları | Günde 2 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\*  Mineralli sıvı ovma maddesi,  Yıkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlaç Dolapları | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\*  Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilyalar, Elektrik Prizleri | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\* Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tıbbi Cihaz Yüzeyleri | Günde 1 Veya Her Kullanım Sonrası | Yüzey dezenfektanı  Bez ile silme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Alanların Yüzeyleri | Günde 2 Kez  Gerektiğinde | Yüzey dezenfektanı  Bez ile silme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemin | Günde 2 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\* Paspas ile silme Mop ile kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bebek Tartı Aleti | Her bebek tartıldıktan sonra silinmelidir | Yüzey dezenfektanı  Bez ile silme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapıların Temizliği | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\* Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camlar | 15 Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Cam Temizleme Maddesi  Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapı kolu,cam önleri | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan  Dezenfektan\* Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duvar Ve Tavan Temizliği | Ayda 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan  Dezenfektan\* Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çöp Kovaları | Günde en az 1 kez ve  gerektiğinde | Su, deterjan  Yıkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tansiyon aleti manşonu | Aynı hastada kullanılıyorsa 15 günde bir ve hasta taburcu | Çamaşır suyu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steteskop | Her kullanım sonrası | %70-90 Alkol  Silme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksijen manometresinin haznesi (Humidifer) | Kullanım esnasında 72 saatte bir ve her hasta sonrası | Çamaşır suyu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laringoskopblade kısımları | Her kullanım sonrası | Sterilan OPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defibrilatör,ventilatör | Her kullanım sonrası | yüzey dezanfektanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspiratör aleti cam haznesi | Her kullanım sonrası | Deterjanlı su  Çamaşır suyu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORTA RİSKLİ  ALAN | Bilgisayar,Klavye,Barkot Okuyucu, Telefon | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Yıkama Lavaboları | Günde 2 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan  Dezenfektan\*  Mineralli sıvı ovma maddesi,  Yıkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buzdolabı | Haftada Bir Veya Kirlendikçe | Su, deterjan Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pnomotik cihazların tüpleri | Günde 1 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır | . %60-90 Alkol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapıların Temizliği | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\* Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camlar | 15 GÜNDE 1 Kez  Gerektiğinde | Cam Temizleme Maddesi  Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapı kollartı,cam önleri | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\* Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilyalar, Elektrik Prizleri | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\* Nemli bez ile silme ve kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çöp Kovaları | Günde en az 1 kez ve  gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\* Yıkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paspas Arabası | Her Kullanım Sonrasında | Su, deterjan Dezenfektan\*  Yıkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çamaşır Arabası | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\*  Yıkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemin | Günde 2 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Dezenfektan\* Paspas ile silme Mop ile kurulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÜŞÜK RİSKLİ ALAN | Tuvaletler | Günde en az 2 kez  gerektiğinde | Su&Deterjan /Dezenfektan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dinlenme Alanlarının Temizliği | Günde 1 Kez  Gerektiğinde | Su, deterjan Nemli Bez İle Silme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONTROL EDEN DOĞUM SALONU SORUMLUSU | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |